ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРХИТЕК»

_______________________________________________________________________________________________

299040, г. Севастополь, ул. Генерала Мельника 108

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование предприятия-изготовителя: ООО «Архитек»

Дата изготовления: ________________г.

Номер партии: ________________

Изделия декоративные ТМ «Архитек»

Количество погонажных изделий в партии: ______ м.п.

Количество штучных изделий в партии: _____ шт.

Результаты испытаний:

- Требования к геометрии изделий:

  - В штучных изделиях допускаются отклонения от геометрических параметров, величины которых приведены в таблице № 1

Таблица 1

| № п/п | Характеристика геометрического параметра | Допустимые отклонения, мм | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина | ±5,0 | Соответствует |
| 2 | Ширина | ±5,0 | Соответствует |
| 3 | Толщина | ±5,0 | Соответствует |

  - В погонажных изделиях допускаются отклонения от геометрических параметров, величины которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Характеристика геометрического параметра | Допустимые отклонения, мм/м | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина | ±3,0 | Соответствует |
| 2 | Ширина | ±5,0 | Соответствует |
| 3 | Толщина | ±5,0 | Соответствует |

- 2. Требования к исходному сырью:

- Для изготовления изделий применяется следующее сырье и материалы:

- пенополистирол ФАСАД ТЕРМА BUDAPOR ППС (EPS) 60, соответствует ГОСТ З 56148-2014 (EN 13163:2009);

- покрытие защитно-декоративное, произведенное согласно ТУ 22.21.42-001-36372102-2024.

2.1 Технические характеристики плит пенополистирола должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Характеристика | Норма | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, кг/м3 | 12–26 | Соответствует |
| 2 | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа | 0,12 | Соответствует |
| 3 | Предел прочности при изгибе, МПа | 0,21 | Соответствует |
| 4 | Теплопроводность, Вт/мС | 0,039 | Соответствует |

  - Технические характеристики защитного армированного покрытия должны соответствовать таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Характеристика | Норма | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, кг/м3 | 1300 | Соответствует |
| 2 | Прочность МПа | 10 | Соответствует |
| 3 | Адгезия к пенополистиролу, МПа | 1,0 | Соответствует |
| 4 | Морозостойкость, циклов | 75 | Соответствует |

Произведено согласно:

- ТУ 5274-001-00211553-2014 – Изделия декоративные «Архитек».

- ТУ 22.21.42-001-36372102-2024 - Покрытие защитно-декоративное.

- ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009) - Плиты пенополистирольные.

Сертификаты:

- Сертификат соответствия  № 0074873 от 19.12.2024 Изделия декоративные «Архитек».

- Сертификат соответствия  № 0073743 от 30.07.2024  Покрытие защитно-декоративное для пенополистирола.

- Сертификат соответствия  № 1752524 от 30.10.2014 Плиты пенополистирольные.

Директор ООО «Архитек»    _______________ Парфеня Д.Ю.